## Batterinytta
Beräkningsverktyg för att jämföra Ferroamps stödtjänslösning mot övriga stödtjänslösningar
Input
Kommentar
Batteri (kWh) - lagring | 14 |  | Batteriets lagringskapacitet
Batteri (kW) - effekt | 8 |  | Batteriets maximala effektuttag
Spotpris köp/ladda (öre/kWh) | 38 |  | Spotpris exklusive moms, ange uppskattat genomsnittligt inköpspris per dag under året
Spotpris sälj/ladda ur (öre/kWh) | 186 |  | Spotpris exklusive moms, ange uppskattat genomsnittligt försäljningspris per dag under året
Elöverföringsavgift (öre/kWh) | 6.25 |  | Överföringsavgifter inkl moms (se elnätsägare, ex 6,25 öre/kWh Ellevio 2025)
Effektavgift (SEK/kW) | 81.25 |  | Effekttariff inkl moms från elnätsägare (ex 81,25kr/kW Ellevio 2025)
Sänkt effekttopp (kW) | 3 |  | Uppskattad sänkning av effekttopp från uppskattade högsta effektuttagen under månaden
Stödtjänstersättning (€/MW/h) | 12.52 |  | Pris (€) per timme per MW, summerat FCR-D UPP + FCR-D NER (ex. 15/11-23/11: 3,75+8,77)
https://mimer.svk.se/primaryregulation/primaryregulationindex
Intäkt/besparing per år
| Standard (en funktion i taget) | Ferroamp (alla tre samtidigt)
Spotpris | 3163.09 | 1976.9313
Effekttopp | 2925 | 1828.125
Stödtjänster | 4825.7088 | 4825.7088
Intäkt/besparing per år | 4825.7088 | 8630.765 | Vid standard är SoC inställningen 10-90%. Med Ferroamp är inställningen 30-80% med stödtjänster aktiverade
Notera att resultatet bygger på ett specifikt exempel och beräkningarna är förenklingar för att ge en illustration av hur stora besparingar eller intäkter tjänsterna kan ge. Beräkningarna ska inte ses som prognoser eller garantier för vilka besparingar som faktiskt kommer att göras. Ferroamp kan inte hållas ansvarigt för avvikelser mellan det illustrerade exemplet och det faktiska resultatet. Kunden ansvarar själv för att utvärdera sin egen situation och fatta beslut utifrån detta. Om exemplet: Exempel utgår från en villa i Ellevios elnät och hur elnätsavgiften är utformad från och med 2025-01-01. Spotpriserna är utifrån max och min priser den 28 november 2024. Om beräkningarna: I beräkningarna antas de angivna genomsnittsvärden gälla för hela året. Beräkningarna är förenklingar och till exempel räknas inte eventuell produktionsersättning från elnätsbolaget eller skattereduktionen på såld el in. Stödtjänstersättningen beräknas som 50% av det ifyllda värdet efter ett antagande om administrativa avgifter samt utfall i budgivningsprocessen.